Совет депутатов  ЛЕНИНСКОГО   сельского поселения  Починковского  района Смоленской области

## РЕШЕНИЕ

25.09.2014г.                                                                              №  23

О готовности жилищного фонда, объектов

социальной       сферы      и      инженерной

инфраструктуры      к              устойчивому

функционированию в осенне-зимний период

2014-2015 года

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»,  в целях контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Ленинского сельского поселения  и энергоснабжающих предприятий, участвующих в энергоснабжении социальной сферы и населения к осенне-зимнему периоду 2014-2015г.г.,

Совет депутатов Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области

РЕШИЛ:

1.Утвердить комиссию по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2014-2015г.г. в составе, согласно Приложению 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, согласно Приложению 2.

3. Утвердить общий план-график работы комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период, согласно Приложению 3.

4. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Ленинского сельского поселения

Починковского района

Смоленской области                                                          А.И.Изаков

Приложение №1

Состав Комиссии по проверке            готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому

функционированию в осенне-зимний период 2014-2015 г.г.

| № п/п | Фамилия ,имя, отчество | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изаков Анатолий Иванович | Председатель комиссии, глава муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области |
| 2. | Каширин Геннадий Алексеевич | Зам. председателя комиссии, рабочий Лучесского спортзала |
| 3. | Ананьева Дина Михайловна | Член комиссии, директор Бобыновского СДК |
| 4. | Талан Галина Викторовна | Член комиссии, директор МБУК «ЦКС Ленинского сельского поселения» Починковского района Смоленской области |
| 5. | Лобченкова Зоя Алексеевна | Член комиссии, ст. инспектор Администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области |

Приложение 2

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по проверке готовности   жилищного фонда, объектов социальной сферы  и инженерной инфраструктуры к устойчивому

функционированию в осенне-зимний период

1. Общее положение.

1.1. Комиссия является органом, деятельность которого направлена на проверку готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимние периоды с учетом итогов предыдущего отопительного сезона и выявление причин, связанных с авариями при эксплуатации энергетических установок, систем водоснабжения и водоотведения.

1.2. В своей деятельности комиссия подчинена Главе Ленинского сельского поселения.

1.3. Работа комиссии осуществляется на безвозмездной основе.

Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом-графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (Приложение 3).

1.4. В своей деятельности комиссия руководствуется Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103, федеральными и областными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Смоленской области.

2. Цель и задачи комиссии.

2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в осенне-зимние периоды.

2.2. Задачами комиссии являются:

Выявление причин нарушений и неполадок на объектах жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры при работе в зимних условиях.

Выполнение требований по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии.

3. Порядок проведения проверки

3.1. При проверке комиссия  проверяет выполнение требований теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных настоящими Правилами.

Проверка осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящими Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости  проводят осмотр объектов проверки.

3.2.Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее акт), который  составляется не позднее одного дня с момента  завершения проверки, по рекомендуемому образцу  к настоящему Положению.

3.3.В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

3.4. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

3.5. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению  к настоящему Положению и выдается Администрации сельского поселения, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

3.6. Сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.

3.7. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 3.6. настоящих Правил, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

3.8. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 3.6. настоящих Правил, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________ "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "__" _________________ 20__ г., утвержденной

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному

периоду: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии: _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: _________________________________________________

Члены комиссии: _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г. _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение 3

Общий план – график работы   комиссии по проверке готовности

жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка технического состояния энергетических установок, систем водоснабжения и водоотведения, запорной арматуры, оборудования котельных установок для эксплуатации в осенне-зимний период | Сентябрь 2014г. |
| 2. | Проверка запорной арматуры, проверка очистки дымоходов вентиляции | Август 2014г. |
| 3. | Проверка выполнения работ по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к отопительному сезону | Сентябрь 2014г. |
| 4. | Подведение итогов подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к отопительному сезону | Октябрь 2014г. |