# АДМИНИСТРАЦИЯ

# Ленинского сельского поселения

## Починковского  района Смоленской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2016г. 							               №  58

| О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2012-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 19.10.2011г. № 45 |  |
| --- | --- |

Администрация муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2012-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 19.10.2011г. № 45 ( в редакции постановления от 24.12.2015г. № 41, от 07.06.2016г. № 42), изложив её в новой редакции согласно приложения.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области http://leninskoe.admin-smolensk.ru/ в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

Ленинского сельского поселения

Починковского района Смоленской области                         А.И.Изаков

Приложение к постановлению Администрации муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области От 05.12.2016г. № 58

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2020 ГОДЫ»

Паспорт
программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2012 – 2020годы»

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2012 – 2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Устав муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области |
| Исполнитель основных мероприятий муниципальной программы | Администрация муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области |
| Наименование основных мероприятий муниципальной программы | Качественное и доступное предоставление населению услуг ЖКХ. Создание условий устойчивого развития и функционирование коммунального хозяйства: 1)​ Проведение текущих и капитальных ремонтов систем водоснабжения, электроснабжения, отопления, газоснабжения; 2)​ Проведение работ по установлению охранных зон и лицензированию работ ,связанных с водоснабжением |
| Цели муниципальной программы | Основными целями Программы являются: - приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного, социального, сельскохозяйственного и промышленного строительства; - строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации твердых бытовых отходов; - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению. |
| Целевые показатели муниципальной программы | - повышение эффективности функционирования коммунальных систем; - развитие системы коммунальной инфраструктуры по муниципальному образованию Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области; - разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; - повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области; - обеспечение условий и предпосылок для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области; |
| Сроки и этапы реализации программы | 2012-2020 годы. Программа реализуется в три этапа: в том числе 1 этап – 2012-2014 года; 2 этап – 2015-2017 годы; 3 этап – 2018-2020 годы |
| Объем ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования Программы 100,0 тыс. рублей- средства бюджета муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области, в том числе . 1этап – 2012-2014 годы – 0,0 тыс.руб.; 2 этап – 2015-2017 годы – 40,0 тыс.руб. в том числе по годам: 2015 год -0,0 тыс. руб.; 2016 год-0,0 тыс. руб.; 2017 год – 40 тыс. руб 3 этап – 2018-2020 год – 80,0 тыс.руб. в том числе по годам: 2018 год – 40 тыс. руб.; 2019 год -40 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | Повышение качества для потребителей оказываемых услуг коммунального назначения, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области |

#### 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

  - Общие сведения о муниципальном образовании

Муниципальное образование Ленинское сельское поселение Починковского района  Смоленской области расположено в центральной части Смоленской области. Общая площадь сельского поселения составляет 194,04 кв. км.

На территории поселения  размещено: 19 населенных пунктов. В состав поселения входит 1 Лучесская основная школа, 3 медпункта, 2 почтовых отделения, 2 райповских магазинов, 2 магазина принадлежат частным предпринимателям, 2 Дома культуры, 1 Лучесской спортзал,  3 библиотеки, 1 мемориальный комплекс «Загорье». На территории Ленинского сельского поселения расположено правление СПК им. Ленина.

Административным центром сельского поселения  является –деревня Лучеса. Она расположена в 3 км от районного центра.

  - Развитие жилищного фонда

Жилищный фонд и обеспеченность его коммунальными услугами в разрезе поселений муниципального образования  Ленинского сельского поселения Починковского района  Смоленской области в целом по состоянию на 01.01.2016 год показан в таблице 1.

Согласно прогнозам численность населения муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района  Смоленской области к 2017 году уменьшится на 19 жителей и составит 981 житель (табл.2).

### В связи с тем, что в поселении жилищный фонд имеет высокую степень износа в период с 2012 по 2016 годы в муниципальном образовании Ленинского сельского поселения Починковского района  Смоленской области планируется построить  и ввести в эксплуатацию дополнительно  539 кв. метров жилья (табл.3). Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов.

В поселении муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области по состоянию на 01.01.2016 года размер  общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя составляет 33 кв. м.

Поэтому,  несмотря на то, что прогнозируется сокращение числа жителей, данный показатель с учетом естественной убыли жилфонда (1% в год) и вводом нового жилья увеличится  на 1,05  кв. м на 1 человека (табл. 5).

С вводом жилья потребуется дополнительно увеличить коммунальную инфраструктуру (табл. 4). На период 2017-2020 года программа будет скорректирована дополнительно.

  - . Развитие социальной сферы по муниципальному образованию Ленинского сельского поселения Починковского района  Смоленской области

Социальная сфера муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области состоит из учреждений образований, культуры, спорта и органов самоуправления, которые являются муниципальными и обслуживаются муниципальным бюджетом.

Наличие жилфонда и обеспеченность его коммунальными услугами в муниципальном образовании  Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области по состоянию на 01.01.2016 год

Табл.1.

| № п/п | Наименование административных образований | Наличие жилфонда | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные дома | индивидуальные дома | отопление | горячее водоснабжение | водопровод | канализация | газом (сетевым, сжиженным) |
|  |  | кол-во домов | общая площадь (кв. м) | кол-во домов | общая площадь (кв. м) | всего | в том числе централизованное | всего | в том числе централизованное | всего | в том числе централизованным | всего | в том числе централизованное |  |
| 1. | Ленинское сельское поселение | 28 | 2800 | 628 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 13300 | 8360 | 0 | 32800 |
| Итого | 28 | 2800 | 628 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 13300 | 8360 | 0 | 32800 |

Прогноз роста численности населения в муниципальном образовании Ленинского сельского поселения Починковского района  Смоленской области в 2015-2020 годах (чел.)

Табл.2.

| № п/п | Наименование административных образований | В том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. факт. | 2016 г. факт | 2017 г. прогноз | 2018 г. прогноз | 2019 г. прогноз | 2020 г. прогноз |
| 1. | Ленинское сельское поселение | 995 | 1000 | 981 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Итого | 995 | 1000 | 981 | 1000 | 1000 | 1000 |

Прогноз жилищного строительства жилья по муниципальному образованию Ленинского сельского поселения Починковского района  Смоленской области на период 2015 – 2020 годах

Табл.3

| № п/п | Наименование административных образований | Ед. изм. | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. факт. | 2016 г. план | 2017 г. план | 2018 г. прогноз | 2019 г. прогноз | 2020 г. прогноз |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ленинское сельское поселение | м2 | 474 | 154 | 248 | 291 | 33 | 0 | 0 |
|  | Итого по поселению | м2 | 474 | 154 | 248 | 291 | 33 | 0 | 0 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами вновь вводимого в 2015 – 2020 годах жилья  в муниципальном образовании Ленинского сельского поселения Починковского района  Смоленской области

Табл.4

| № п/п | Наименование территорий застройки жилья | Электроснабжение | Теплоснабжение | Водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Тепловые сети (км) | Водопроводные сети (км) | Канализационные сети (км) |
| 1 | Ленинское сельское поселение | 0 | 0 | 0,3 | 0 |
|  | Итого по поселению | 0 | 0 | 0,3 | 0 |

Прогноз прироста жилфонда и уровня обеспеченности им населения

по муниципальному образованию Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области в 2015-2017 годах

Табл.5

| № п/п | Наименование микрорайона (населенного пункта) | на 01.01.2016 г. | на 01.01.2017 г. | на 01.01.2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда, м2 | Кол-во жителей, чел. | Уровень обеспеч. жильем, м2/чел. | Общая площадь жилфонда, м2 | Кол-во жителей, чел. | Уровень обеспеч. жильем, м2/чел. | Общая площадь жилфонда, м2 | Кол-во жителей, чел. | Уровень обеспеч. жильем, м2/чел. |
| 9. | Ленинское сельское поселение | 32800 | 1000 | 32,90 | 33000 | 981 | 29,72 | 33000 | 1000 | 32,90 |
| Итого | 32800 | 1000 | 32,90 | 33000 | 981 | 29,72 | 33000 | 1000 | 32,90 |

  - Электроснабжение

Все поселения муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области  в настоящее время снабжаются электроэнергией по линиям электропередачи 35 кВ от подстанции 110/35/10 кВ. Все населенные пункты обеспечены централизованным электроснабжением.

Распределение электроэнергии в населённых пунктах производится от подстанций 35/10 кВ по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, а от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

По состоянию на начало 2017 года удельная максимальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области составляет 0,70 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и  электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также практику использования электрической энергии на нужды отопления расчетные показатели максимальной мощности электропотребления по всем населённым пунктам приняты:

на период:  2012-2014 годы  - 0,65 кВт/чел;

2015  – 2017 годы  - 0,70 кВт/чел;

2018  – 2020 годы  - 0,75 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в поселении муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района  Смоленской области в 2020 году на жилищно-коммунальные и социальные нужды составит около 6,2 МВт. Учитывая, что доля электропотребления на жилищно-коммунальные и социальные нужды в общем объеме электропотребления составит свыше 50%, существующий на текущий момент резерв трансформаторной мощности на действующих подстанциях 35/10 кВ достаточен для покрытия дополнительной нагрузки.

  - 1.5. Теплоснабжение

В муниципальном образовании Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области индивидуальные жилые дома отапливаются от внутридомовых источников тепла. Основными видами топлива для них являются природный газ, торфобрикет, уголь и дрова.

1.6. Газоснабжение

За последние годы в связи с отсутствием достаточного финансирования остаются низкими темпы работ по газификации сельских населенных пунктов муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области, а в связи с этим сдерживаются работы по газификации жилищного фонда. Уровень газификации муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области (табл. 6), из 19 населенных пунктов поселения газифицировано 5 населенных пунктов: - в населенных пунктах с численностью населения свыше 500 человек  из 1 газифицировано 1ед.;  - в населенных пунктах с численностью населения от 400 до  500 человек  из 0 газифицировано 0 ед.; - в населенных пунктах с численностью населения от 300 до 400 человек  из 0 газифицировано 0 ед.; - в населенных пунктах с численностью населения от 200 до 300 человек  из 1 газифицировано 1 ед.; - в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 200 человек  из 0 газифицировано 0 ед.; - в населенных пунктах с численностью населения до 100 человек  из 17 газифицировано 3 ед..

Уровень газификации населенных пунктов по муниципальному образованию Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области

Табл.6

| Наименование поселения | Количество населенных пунктов | Уровень газификации населенных пунктов по численности населения, ед. |
| --- | --- | --- |
|  |  | числен св. 500 чел | числен св. 400 чел | числен св. 300 чел | числен св. 200 чел | числен св. 100 чел | числен до 100 чел |
|  |  | всего | газафицировано | всего | газафицировано | всего | газафицировано | всего | газафицировано | всего | газафицировано | всего | газафицировано |
| Ленинское сельское поселение | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 |
| Итого | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 |

Состояние газоснабжения по муниципальному образованию Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области при существующем положении не удовлетворительное, необходимо в период реализации настоящей программы газифицировать 1 населенный пункт с численностью населения свыше 100 человек и 4 населённых пункта с численностью меньше 100 человек.

Проведение целенаправленной политики в сфере газификации определяет необходимость решения проблемы программно-целевым методом по следующим обстоятельствам:

- комплексный и системный подход к решению финансовых, организационно-методических, технических, информационных вопросов позволит повысить эффективность газификации муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области;

-  эффективность организационных и технических мероприятий по газификации, предлагаемых к реализации, обеспечит значительный социальный и экономический эффект.

Газификация населенных пунктов муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области позволит создать условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям 240 человек, постоянно проживающих в  поселении.

1.7.  Водоснабжение.

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в достаточном количестве является одной из основных задач. По состоянию на 01.01.2017 года в систему централизованного водоснабжения по муниципальному образованию Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области входит 6 артезианских скважин, 22,0 км водопроводных сетей, охвачено  населенных пунктов из 19, т. е. 38,8%.  Очистка воды не производится. На территории поселения 6 объектов водоснабжения относятся к Администрации Ленинского сельского поселения, что отрицательно сказывается по бесперебойной подачи воды населению и социальной сфере.   Кроме того, на территории муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района  Смоленской области 38 колодцев обслуживаются питьевой водой 205 жителей. Система водоснабжения поселения муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области характеризуется высокой степенью износа. Уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет около 100 %. Объекты систем водоснабжения строились в основном хозяйственным способом из материалов несоответствующие современным требованиям. Результаты их обследования показали, что техническое состояние и оснащение оборудованием не отвечают требованиям надежного обеспечения населения  и социальной сферы качественной питьевой водой.

1.8  Водоотведение

Обеспечение населения качественными услугами по водоотведению является одной из проблем организаций коммунального комплекса.  Централизованной системы водоотведения не имеется в населенных пунктах. В населенных пунктах поселения стоки на объектах, оборудованных канализацией, стоки  сливаются в при объектные септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива.

1.9  Развитие системы сборы и утилизации бытовых отходов

В муниципальном образовании Ленинского сельского поселения Починковского района  Смоленской области решение  проблемы сбора, переработки и утилизации бытовых отходов имеет особую актуальность. Существующая свалка твердых бытовых и производственных отходов в близи дер. Боровское требует обустройства согласно техническим и санитарным требованиям. На данную свалку вывозятся и утилизируются отходы г. Починок и с близлежащих населенных пунктов поселения. Свалки в остальных местах поселения не отвечают техническим и санитарным требованиям.  Кроме того, на территории поселения существует масса несанкционированных  свалок.

Кроме того по многим населенным пунктам, в которых отсутствуют на обслуживании коммунальные предприятия, вывозятся твердые бытовые, строительные, промышленные и другие отходы в места несанкционированных  свалок. Норма накопления отходов во всех населённых пунктах составляет на одного жителя свыше 1,2 куб. м в год.

Предполагается строительство полигона, позволяющего принимать и утилизировать отходы со всех  сельских поселений района в соседнем Рославльском районе. Поэтому необходимо разработать мероприятия по организации площадок по сбору и накоплению твердых бытовых, строительных, промышленных и другие отходов с охватом всех населённых пунктов и обеспечением  их специальной техникой.

В  задачу  санитарной  очистки поселения  входит  сбор, удаление  и  обезвреживание  твердых  бытовых  отходов  от  всех  зданий  и  домовладений,  а  так  же  выполнение  работ  по  летней  и  зимней  уборке  улиц в  целях  обеспечения  чистоты  проездов  и  безопасности  движения.  Учитывая  объективный рост бытовых отходов  в летнее время,  для  определения  необходимого  объема  работ  по  очистке  от  твердых бытовых отходов  на перспективу до 2015 года норма накопления твердых бытовых отходов, включая  утиль  и  уличный  смет, принимаются в год на постоянного жителя в поселении:

- 2012-2014 г. – 1,3 куб. м;

- 2015-2017 г. – 1,4 куб. м;

- 2018-2020 г. – 1,5 куб. м.

### Прогноз роста электропотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды по муниципальному образованию Ленинского сельского поселения Починковского района  Смоленской области

Табл.7

| № п/п | Наименование административного образования | на 01.01.2013 г. | на 01.01.2018 г. | на 01.01.2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная максимальная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная максимальная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная максимальная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1. | Ленинское сельское поселение | 1019 | 0,65 | 662,35 | 986 | 0,7 | 690,20 | 973 | 0,75 | 729,75 |
|  | Итого | 1019 | 0,65 | 662,35 | 986 | 0,7 | 690,20 | 973 | 0,75 | 729,75 |

### Характеристика действующей системы водоснабжения  в муниципальном образовании Ленинского сельского поселения Починковского района  Смоленской области

Табл. 8.

| № п/п | Наименование административных образований | Станции 1 подъема, ед. | Количество населенных пунктов централизованным водоснабжением, ед. | Водопроводные сети, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие | Требует реконструкции | всего населенных пунктов | Имеют централизован. водоснабжение | Наличие | Требует реконструкции |
| 9. | Ленинское сельское поселение | 6 | 6 | 19 | 6 | 22,0 | 19,7 |
|  | Итого | 6 | 6 | 19 | 6 | 22,0 | 19,7 |

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является создание надежной системы коммунального обеспечения населения и социальной сферы, проживающегося в населенных пунктах муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы в поселении;

- повышение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры поселения  и социальной сферы;

- расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению поселения;

- улучшение экологического состояния на территории поселения;

- снижение доли расхода на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции путем широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования;

- сокращение затратной части бюджета муниципального образования на дотирование производства коммунальных услуг

3. Срок реализации Программы

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить в 2012 – 2020 годах.

4. Система программных мероприятий

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселения и социальной сферы, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению в поселении и в социальной сферы (приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района  Смоленской области на 2012-2020 годы). По данной программе предусматривается решение следующих задач:

1. По электроснабжению. Предусматривается замена электропроводки и замена ламп накаливания на энергосберегающие.

2. По теплоснабжению. Перевод отопления на дешевое топливо – природный газ.

3. По газоснабжению. Подготовка проектно-сметных документаций газопроводов высокого и низкого давления и строительство газопроводов высокого и низкого давления протяженностью 29,04 км. Программой предусматривается газифицировать 5 населенных пунктов. Дальнейшее подключение домов жилищного фонда и социальной сферы к системе газификации.

4. По водоснабжению. Задачу высокой надежности водоснабжения поселения предполагается решить путем реализации мероприятий: - замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 19,7 км; -  ремонт 6 водонапорных башен.

5. По сбору и вывозу твердых бытовых отходов программой предусматривается приобретение потребного количество оборудования. До строительства в г. Рославль комбината по переработки и утилизации твердых бытовых отходов программой предусматривается утилизация захоронения отходов на полигоне д. Боровское, организация сбора и вывоз твердых бытовых отходов с населенных пунктов с населением численностью свыше 100 человек, то есть охватить 4 населенных пункта.

Предполагаются мероприятия по расширению инфраструктуры сбору ТБО – строительству контейнерных площадок и изготовлению переносных мусоросборников.  Бестарным  методом  намечается  обслуживание  частного  сектора  не  менее  1-2 раза  в  неделю,  в  зависимости  от  времени  года. Для сбора явно выраженного вторичного сырья (стекло, пластик, металлические банки) и с целью последующей его переработки, предполагается установить контейнеры соответствующего назначения, а также организовать на полигоне в д. Боровское сортировку отходов.

Кроме того, Программой предусмотрены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения.

Нормативная потребность в специальной технике

для обеспечения сбора и утилизации ТБО и санитарной очистке

муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района  Смоленской области

Табл. 14

| Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |
| --- | --- |
|  | на конец 2013 года | на конец 2018 года | на конец 2021 года |
| Мусоросборочных контейнеров | 20 | 20 | 0 |

## Мероприятиями Программы предусмотрены финансовые вложения для оснащения предприятий и организаций коммунального хозяйства дополнительными производственными площадями.

5. Ресурсное обеспечение Программы

(объемы и источники финансирования)

Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется муниципальным заказчиком - координатором Программы – Администрацией муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района  Смоленской области.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы составляют 120,0 тыс. рублей, в том числе:

- электроснабжение – 0 тыс. руб.;

- теплоснабжение  – 0 тыс. руб.;

- газификация -    0 млн. руб.;

- водоснабжение – 120,0 тыс.  руб.;

- водоотведение – 0,0 тыс. руб.;

- сбор и утилизация ТБО – 0 тыс. руб.

Объемы финансирования по обеспечению выполнения мероприятий Программы по годам действия программы и в разрезе ресурсноснабжающих услуг по муниципальному образованию Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области

табл. 15

| Года (период действия Программы) | Всего | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | электро- снабжение | тепло- снабжение | газо- снабжение | водо- снабжение | водо отведение | сбор и утилизация ТБО |
| I этап | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2012 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2013 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2014 г. | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| II этап | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2015 г. | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | ,0,0 |
| 2016 г. | 00,0 | 0, |  | 0,0 | 00,0 |  | 0,0 |
| 2017 г. | 40,0 | 0,0 |  | 0,0 | 40,0 |  | 0,0 |
| III этап | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2018 г. | 40,0 | 0,0 |  | 0,0 | 40,0 |  | 0,0 |
| 2019 г. | 40,0 | 0,0 |  | 0,0 | 40,0 |  | 0,0 |
| 2020 г. | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Всего | 120,0 | 0,0 | 0,0 | ,0, | 120,0 | 0,0 | 0,0 |

Предполагаемые источники финансирования Программы:

- бюджетные средства

- внебюджетные средства (инвестиции)

Источники финансирования по обеспечению выполнения мероприятий Программы в разрезе ресурсноснабжающих услуг по муниципальному образованию Ленинского сельского поселения Починковского района  Смоленской области

табл. 16

| Источники финансирования Программы | Всего | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | электро- снабжение | тепло- снабжение | газо- снабжение | водо- снабжение | водо отведение | сбор и утилизация ТБО |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Муниципальный бюджет | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Всего по Программе | 120,0 | 0,0 | 0, | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |

В процессе реализации Программы объемы и источники финансовых средств на реализацию мероприятий Программы могут корректироваться муниципальным координатором Программы.

6. Механизм реализации Программы

Муниципальный координатор  Программы – Администрация  муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района  Смоленской области координирует деятельность учреждений, предприятий и организаций, участвующих в реализации Программы.

Финансирование и определение исполнителей мероприятий Программы, реализация которых осуществляется с привлечением средств федерального, областного и местного бюджетов производится в порядке, установленном действующим законодательством.

Финансирование и определение исполнителей мероприятий Программы, реализация которых осуществляется с привлечением средств внебюджетных источников, производится в порядке, устанавливаемом муниципальным координатором Программы.

7. Организация управления Программой и контроль хода ее реализации

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный координатор Программы осуществляет:

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

- координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

8. Оценка социально-экономической эффективности

реализации мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- повысить техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры населённых пунктов и социальной сферы;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению поселения и социальной сферы;

- улучшить экологическую ситуацию на территории поселения;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции;

- снизить дотации бюджета поселения на производство коммунальных услуг.